На основу позива за достављање понуда број III-404-41/2023, од 22.03.2023. године, достављамо: Понуду бр. ________________ од ________________. године, за набавку број: 41/2023–„Набавка читача микрочипова за животиње“

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Набавка читача микрочипова за животиње

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мери без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Читач чипова за животиње Минималне техничке карактеристике: Да детектује чипове FDX B (ISO стандард) дистанца скенирања од 5 – 8 cm пренос података путем RS232 porta на PC димензије: максимално 15 x 8 x4 cm, тежина максимално 140 g оперативна температура: 0° до +40° напајање: минимално батерија 9V алкална или литијумска меморија: минимално 800 индетификационих бројева Гарантни рок минимално 24 месеца Понуђено добро: Марка/Тип читача: _______________________________________ (уписати) | ком | 1 |  |  |
|  |  |  | Укупно без ПДВ-а |  |
|  |  |  | ПДВ 20% |  |
|  |  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| Услови и рок плаћања: | _____ дана од дана испостављања рачуна – фактуре. |
| --- | --- |
| Рок испоруке: | _____ дана од дана закључења уговора. |
| Рок важења понуде (не краће од 30 дана) | _____ дана од дана отварања понуде. |

Датум:    ____.____.2023. године

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧА

_____________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.